# SENSOR ION Al3+ OPTIK BERASASKAN ERIOKROM SIANIN R TERPEGUN DALAM MEMBRAN POLIMER TERANGKUM MENGGUNAKAN PRINSIP PENGUKURAN SERAPAN

# (An Optical Sensor For Al3+ Ion Based on Immobilized Eriochrome Cyanine R

# in Polymer Inclusion Membrane using Absorption Sensing Principle)

# Faiz Bukhari Mohd Suah1*, Musa Ahmad2, Lee Yook Heng3

# 1Green Analytical Chemistry Laboratory, School of Chemical Sciences,

# Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, Pulau Pinang, Malaysia

# 2Faculty of Science and Technology,

# Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

# 3School of Chemical Sciences and Food Technology, Faculty of Science and Technology,

# Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

# *Pengarang Utama:  fsuah@usm.my

Received: 7 February 2021 ; Accepted: 18 March 2021; Published:  25 April 2021

Abstrak

# Sensor optik bagi pengesanan ion aluminium (Al3+) berasaskan reagen terpegun dalam membran polimer terangkum (PIM) telah dibangunkan dalam kajian ini. Sensor ini menggunakan eriokrom sianin R (ESR) sebagai reagen dan prinsip pengukuran serapan sebagai kaedah pengesanan ion Al3+. Bahan sensor PIM yang digunakan dalam kajian ini mengandungi selulosa triasetat 60% berat (m/m): Aliquat 336 30% berat (m/m): dioktil ftalat 10% berat (m/m) dan ESR dengan kepekatan 5.00 × 10-4 mol L-1. Sensor berasaskan PIM ini menghasilkan rangsangan yang lebih tinggi berbanding sensor tidak berasaskan PIM. Masa optimum rangsangan sensor ialah pada lima minit dengan nilai pH optimum 6.0. Sensor ini memberikan julat rangsangan linear pada julat kepekatan ion Al3+ 7.41 × 10-6 - 4.44 × 10-4 mol L-1, dengan had pengesanan terendah 5.63 × 10-6 mol L-1. Sifat kepilihan yang tinggi kepada ion Al3+ turut ditunjukkan oleh sensor ini kecuali gangguan minima daripada ion Be2+ dan Fe3+. Akhir sekali, sensor ini telah digunakan bagi penentuan ion Al3+ dalam beberapa sampel air semula jadi. Keputusan analisis menunjukkan sensor ini mampu menghasilkan keputusan yang setara dengan spektrofotometer serapan atom konvensional.

# Kata kunci:  sensor Al3+, Aliquat 336, eriokrom sianin R, membran polimer terangkum

# Abstract

# An optical sensor for aluminium ion (Al3+) based on immobilized reagent in polymer inclusion membrane (PIM) was developed in this study. This sensor utilized eriochrome cyanine R (ECR) as its reagent and absorption sensing principle as the method for Al3+ ion sensing. PIM’s sensing material used in this study consists of cellulose triacetate 60% mass (m/m): Aliquat 336 30% mass (m/m): dioctyl phthalate 10% mass (m/m) and ECR with concentration of 5.00 × 10-4 mol L-1. This sensor which based on immobilized PIM produced higher response compared to sensor based on non-immobilized PIM. Optimum response time of this sensor was five minutes with an optimum pH value of 6.0. This sensor also produced a linear response range for Al3+ ion concentration of 7.41 × 10-6 - 4.44 × 10-4 mol L-1, with detection limit of 5.63 × 10-6 mol L-1. High selectivity towards Al3+ ion was also demonstrated by this sensor, except minimal interferences from Be2+ and Fe3+ ions. Finally, this sensor was applied for the determination of Al3+ ion in natural water samples. Results shows this sensor is capable of producing comparable output to conventional atomic absorption spectrophotometer.

Keywords:  Al3+ sensor, Aliquat 336, eriochrome cyanine R, polymer inclusion membrane

# Pengenalan

# Dalam tiga dekad yang lepas, pencemaran ion aluminium(III) (Al3+), dalam sumber air semula jadi dan air minuman telah mendapat perhatian daripada banyak pihak kerana kesan toksik dan biologi yang berpunca daripada ion Al3+ [1]. Kehadiran ion Al3+ adalah sangat rendah di dalam sumber air semula jadi, namun sejumlah ion Al3+ telah digunakan sebagai agen penggumpalan bagi proses rawatan air bagi tujuan kegunaan domestik yang seterusnya meningkatkan kandungan ion Al3+ di dalam air terawat. Sebelum ini, ion Al3+ telah dikategorikan sebagai logam yang tidak toksik kepada kesihatan manusia, namun beberapa kajian yang dijalankan dalam jangka masa yang panjang telah mendedahkan bahawa ion Al3+ berpotensi meningkatkan risiko penyakit saraf dan pelembutan tulang, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, masalah buah pinggang, kelahiran pra-matang bagi ibu mengandung dan kecacatan kepada bayi semasa dilahirkan [2,3]. Justeru, satu pendekatan baharu perlu dilakukan bagi mengesan kehadiran ion Al3+ pada peringkat awal bagi mengelakkan kesan toksik ion Al3+ kepada manusia khususnya.

# Dalam kajian ini, sensor kimia optik berasaskan reagen eriokrom sianin R (ESR) terpegun dalam membran polimer terangkum (PIM) untuk analisis kuantitatif ion Al3+ menggunakan prinsip pengukuran serapan telah dibangunkan. Tindak balas ini adalah berasaskan kepada pembentukan kompleks antara ESR terpegun dalam PIM dengan ion Al3+ dan disertai kehadiran pengekstrak, Aliquat 336. Pemegunan reagen mengunakan polimer selulosa triasetat (CTA) pemplastik, dimana molekul ESR serta Aliquat 336 diperangkap ke dalam matrik polimer yang telap dan hidrofobik bagi membolehkan analit menyerap masuk dan bertindak balas dengan reagen dengan pantas.

# Diketahui bahawa antara masalah utama pembangunan sensor kimia optik adalah larut resap reagen daripada penyokong. Bagi mengelakkan ESR melarut resap ke dalam larutan akueus, reagen ini dipegunkan ke dalam matrik polimer pemplastik. Selain itu, masalah ini turut diatasi dengan penambahan Aliquat 336 ke dalam matrik polimer tersebut. Artikel ini membincangkan analisis kuantitatif ion Al3+ dengan menggunakan sensor kimia optik yang dibina. Akhir sekali, sensor kimia ini diaplikasikan untuk menentukan kandungan ion Al3+ di dalam sampel air semula jadi, iaitu air tasik dan air sungai.

# Bahan dan Kaedah

# Bahan kimia yang digunakan dalam eksperimen ini adalah aluminium (Fluka), ESR (BDH), Aliquat 336 (Aldrich), dioktil ftalat (DOP) (Fluka), poli(vinil klorida) (PVC) (berat molekul 200000) (Sigma-Aldrich), etanol 95% (Hmbg. Chem.), asid asetik (CH3COOH), asid nitrik (HNO3) dan diklorometana (DCM) (Aldrich) dan natrium asetat (Analar). Manakala reagen lain seperti natrium klorida, asid etilenadiaminatetraasetik (EDTA), kalium sulfat dodekahidrat, berilium klorida, barium nitrat, kadmium sulfat, kobalt klorida, ferum(II) klorida, ferum(III) sulfat, magnesium sulfat, merkuri klorida, plumbum klorida dan zink sulfat diperoleh daripada Merck.

# Peralatan yang digunakan dalam eksperimen ini ialah spektrofotometer UL-nampak dengan aksesori optik model Cary 100 (Varian) yang digunakan bagi semua pengukuran serapan PIM. Peralatan lain yang turut digunakan ialah pengacau magnet (Stuart Sci. SM 22 dan Wiggen Hauser) dan neraca penimbang (Sartorius). Pengukuran pH untuk penyediaan larutan penimbal dilakukan dengan menggunakan pH meter (Hanna Instrument HI2211) dan dikalibrasi menggunakan larutan penimbal piawai pH 4.0, 7.0 dan 10.0 (Hamilton). Spektrofotomer serapan atom (Perkin Elmer AAnalyst 700) telah digunakan untuk tujuan validasi.

# Bagi penyediaan PIM, larutan PVC disedia dengan melarutkan 300 mg PVC di dalam 10 mL DCM. Satu larutan berasingan yang mengandungi 150 mg Aliquat 336 dan 50 mg DOP juga disediakan dengan melarutkannya di dalam 5 mL DCM. Kemudian kedua-dua set larutan dicampur dan dikacau selama 2 jam dengan pengacau magnet sehingga homogen. Campuran homogen ini dituangkan ke dalam piring petri berdiameter 9 cm yang mempunyai permukaan bawah yang rata. Selepas itu, piring petri ini diletakkan di atas permukaan meja yang rata bagi membolehkan membran yang seragam terbentuk. Selepas DCM dibiarkan tersejat daripada larutan tuangan selama 48 jam, membran yang lutsinar dan homogen dikeluarkan daripada piring petri. Membran ini dibilas dengan air ternyahion sebanyak tiga kali. Kemudian membran dicelup dan dikacau di dalam 20 mL larutan ESR yang berkepekatan 5.00 × 10-4 mol L-1 selama dua jam bagi membolehkan penghasilan warna yang seragam. Membran dibilas sekali lagi dengan air ternyahion sebanyak tiga kali untuk menyingkirkan reagen dan pelarut yang tidak terperangkap di dalam membran. Membran dipotong dan disediakan pada luas 2 cm × 1 cm bagi tujuan analisis dan kajian pencirian.

# Pada awalnya, PIM berukuran 2 cm × 1 cm dicelupkan ke dalam 25 mL larutan ion Al3+ yang ditimbal pada pH 6.0 dan dikacau selama lima minit. Selepas itu, PIM dibilas dengan air ternyahion, dikeringkan dengan tisu dan diletakkan ke dalam dinding sel kuartza (3 cm × 1 cm × 1 cm) bagi proses pengukuran serapan. Spektrum serapan bagi PIM dengan kehadiran ion Al3+ dalam larutan penimbal pH 6.0 direkod dengan menggunakan spektrofotometer UL-nampak pada panjang gelombang 400-700 nm. Spektrum serapan bagi sensor tersebut sebelum dan selepas bertindak balas dengan ion Al3+ direkodkan untuk mendapatkan perbezaan serapan. Rangsangan bagi sensor yang dibangunkan telah dikaji pada panjang gelombang 618 nm untuk setiap pencirian yang dilakukan.

# Pengoptimuman parameter penting lain seperti komposisi optimum PIM, kesan kepekatan Aliquat 336, kesan kepekatan morin, kesan pH, masa rangsangan keadaan mantap, julat dinamik sensor, kestabilan foto sensor, kebolehan dan kebolehasilan sensor, penjanaan semula dan kesan gangguan ion turut dijalankan.

# Kajian validasi dilakukan untuk menguji kebolehan sensor bagi analisis kuantitatif ion Al3+ dalam sampel sebenar, iaitu air semula jadi. Analisis dilakukan menggunakan dua sampel air semula jadi, iaitu air tasik dan air sungai. Sampel air tersebut diperolehi dari Tasik Presint 18 dan Tasik Presint 2, Putrajaya dan Sungai Langat, Bandar Baru Bangi. Pada awalnya, semua sampel diambil dan disimpan terus ke dalam botol polietilena 1000 mL. Selepas itu, 2 mL HNO3 70% (v/v) ditambahkan ke dalam botol sampel bagi tujuan pengawetan. Proses analisis sampel dilakukan terus, iaitu sekurang-kurangnya 2 jam daripada sampel diambil bagi mengurangkan perubahan fisiokimia sampel air tersebut. Sebanyak 50 mL sampel air diambil dan dituras dengan kertas turas. Kemudian 15 mL sampel air yang telah dituras ini ditambahkan dengan larutan penimbal pH 6.0 dan dicairkan ke dalam kelalang isipadu 25 mL. Sampel kemudiannya ditindakbalaskan dengan PIM yang disedia dan bacaan serapan direkodkan. Proses penyediaan sampel air ini dilakukan pada suhu bilik 25˚C. Perolehan semula nilai kepekatan ion Al3+ menggunakan sensor yang dibangunkan dalam sampel air semula jadi dibandingkan dengan nilai kepekatan sebenar ion Al3+ yang ditambah untuk mendapatkan peratus perolehan semula.

# Keputusan dan Perbincangan

# ESR adalah reagen yang akan memberikan perubahan warna apabila membentuk kompleks dengan kation seperti Al3+, Fe3+, Be2+ dan Cu2+ dalam julat pH 4.0 - 6.0 [4]. Apabila PIM yang dibangunkan ini dimasukkan ke dalam larutan ion Al3+, perubahan warna daripada hijau kepada biru dapat diperhatikan. Rajah 1 menunjukkan spektrum serapan sensor kawalan PIM (mengandungi CTA: Aliquat 336: DOP: ESR) tanpa kehadiran ion Al3+, sensor bukan PIM (mengandungi CTA: DOP: ESR) dengan kehadiran ion Al3+ dan sensor menggunakan PIM (mengandungi CTA: Aliquat 336: DOP: ESR) dengan kehadiran ion Al3+. Serapan maksimum sensor kawalan PIM tanpa kehadiran ion Al3+, sensor bukan PIM dan sensor menggunakan PIM dengan kehadiran ion Al3+ masing-masing ialah pada 458 nm, 535 nm dan 618 nm.

# Daripada Rajah 1, dapat diperhatikan bahawa satu perubahan batokromik berlaku dalam spektrum serapan sensor kawalan dan spektrum serapan sensor menggunakan PIM yang bertindak balas dengan ion Al3+, iaitu daripada panjang gelombang 535 nm kepada 618 nm. Fenomena yang unik ini berpunca daripada kehadiran Aliquat 336 di dalam sensor menggunakan PIM tersebut. Kehadiran Aliquat 336 ini telah mengubah persekitaran mikro berlaku tindak balas antara ion Al3+ dan ESR yang akhirnya akan menyebabkan berlakunya perubahan panjang gelombang berlaku tindak balas, sama seperti yang telah dilaporkan oleh Mohd Suah et al.  [5]. Perubahan panjang gelombang tindak balas ini sebenarnya membuktikan bahawa satu kompleks ternari yang baharu terbentuk iaitu kompleks ESR – Al3+ – Aliquat 336 [6].

# Selain daripada itu, serapan sensor menggunakan PIM dengan kehadiran ion Al3+ adalah hampir dua kali lebih tinggi berbanding serapan sensor bukan PIM. Fenomena ini adalah pemerhatian penting yang diperoleh dalam kajian ini. Perkara ini berlaku disebabkan oleh peranan yang dilakukan oleh Aliquat 336. Interaksi elektrostatik antara reagen anionik (ESR) dengan pengekstrak kationik (Aliquat 336) berlaku pada kumpulan yang bercas negatif yang hadir pada reagen ESR iaitu kumpulan SO3- dan COO-. Interaksi elektrostatik yang berlaku secara berterusan ini serta kesan pelarutan tambahan yang turut berlaku telah menyumbang kepada berlakunya peningkatan serapan maksimum kompleks ternari ini [7, 8].

# Pengekstrak yang digunakan dalam kajian ini iaitu Aliquat 336 adalah pengekstrak yang sering digunakan bagi kajian ekstraksi dan pengangkutan ion logam [4]. Dalam kajian ini, reagen ESR akan membentuk ikatan ionik yang kuat dengan Aliquat 336 disebabkan oleh pemasangan ion antara cas negatif kumpulan sulfonik ESR dengan cas positif kumpulan ammonium kuaternari Aliquat 336. Apabila PIM didedahkan kepada larutan ion Al3+, proses pertukaran dan pengekstrakan ion Al3+ ke dalam fasa membran PIM berlaku serentak di mana proton daripada membran dilepaskan ke dalam larutan Al3+. Persamaan tindak balas ini ditunjukkan dalam persamaan 1:

[L+ Ind-] (mem) + Al3+(ak) + H+(ak)

[Al3+ - L+ - Ind-] (mem) + H+(ak)     (1)

# dimana L adalah Aliquat 336, Ind adalah reagen ESR dan subskrip mem dan ak masing-masing merujuk kepada fasa membran dan fasa akueus.

# Sebagai tambahan, kepekaan sensor ini turut didorong oleh penggunaan CTA sebagai matriks penyokong. Pemegunan reagen penunjuk di dalam matriks penyokong seperti hydrogel, poli (vinil klorida) (PVC) dan CTA akan menyumbang kepada peningkatan kepekaan sensor kimia optik tersebut. Kepekaan sensor kimia optik ini sebenarnya disumbang oleh sifat CTA itu sendiri iaitu mempunyai liang yang banyak dan boleh dikawal saiznya dengan menggunakan pemplastik yang sesuai. Liang ini kemudiannya akan dipenuhi oleh reagen serta pengekstrak. Penambahan kuantiti reagen dan pengekstrak terpegun akan membolehkan lebih banyak analit membentuk kompleks ternari dengannya dan seterusnya akan meningkatkan bacaan serapan sensor [9].

# Keputusan daripada Jadual 1 menunjukkan bahawa PIM IV, yang mempunyai komposisi CTA 60% berat (m/m): Aliquat 336 30% berat (m/m): DOP 10% berat (m/m) dan ESR 5.00 × 10-4 mol L-1 memberikan bacaan serapan tertinggi berbanding PIM lain. Menurut Makowka dan Pospiech (2019) dalam kajian pengangkutan ion lanthanum(III) menggunakan PIM, komposisi pengekstrak yang optimum bagi membran menggunakan CTA adalah sekitar 30 - 40% berat (m/m) daripada jisim PIM [10]. CTA yang mempunyai kumpulan hidroksil dan asetil dalam strukturnya mampu membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan Aliquat 336. Pembentukan ikatan hidrogen ini seterusnya akan menyumbang kepada keupayaan CTA untuk menampung komposisi Aliquat 336 sehingga kepada 40% berat (m/m) daripada jisim PIM selain daripada turut mendorong kepada pembentukan membran yang homogen dan lutsinar.

# Selain daripada itu, dapat diperhatikan juga bahawa PIM yang disediakan dalam kajian ini juga boleh disediakan tanpa menggunakan pemplastik (PIM I dan III). Keputusan ini membuktikan bahawa Aliquat 336 mampu berfungsi sebagai pemplastik walaupun menggunakan penyokong yang berlainan, sama ada PVC atau CTA. Aliquat 336 berupaya bertindak sebagai pemplastik dalam PIM yang mempunyai CTA sebagai penyokong kerana ia memiliki sifat seperti sifat lipofilik yang tinggi, berupaya untuk membentuk ikatan hidrogen dengan CTA serta keupayaan CTA untuk mengambil bahagian dalam interaksi dwikutub-dwikutub [11].

# Jadual 1 turut menunjukkan bahawa komposisi jisim Aliquat 336 di dalam PIM amat mempengaruhi bacaan serapan sensor. Dapat diperhatikan bahawa apabila komposisi jisim Aliquat 336 bertambah sehingga kepada 30% berat (m/m), bacaan serapan sensor turut bertambah kecuali bagi PIM III dan IX. Penjelasan yang boleh diberikan oleh penurunan bacaan serapan sensor bagi PIM III adalah kerana Aliquat 336 dengan komposisi jisim 30% berat (m/m) adalah komposisi yang optimum bagi membolehkan proses pertukaran ion dan ko-pengekstrakan ion Al3+ ke dalam PIM berlaku. Komposisi jisim Aliquat 336 yang melebihi 30% berat (m/m) pula tidak akan menyumbang kepada peningkatan bacaan serapan kerana kuantiti Aliquat 336 yang terdapat di dalam PIM adalah tepu. Manakala bagi PIM IX pula, komposisi jisim Aliquat 336 yang terlalu tinggi menyebabkan membran yang homogen, fleksibel dan lutsinar langsung tidak terbentuk. Pemerhatian yang hampir sama juga pernah dilaporkan oleh Radzyminska-Lenarcik et al. (2020) dalam kajian pengangkutan ion Zn2+ merentasi PIM yang menggunakan CTA sebagai penyokong. Mereka melaporkan bahawa CTA hanya mampu membentuk membran yang homogen dan memberikan bacaan kadar pengangkutan ion Zn2+ yang maksimum apabila komposisi jisim pengekstrak yang digunakan adalah kurang daripada 50% berat (m/m) [12]. Perkara ini berlaku kerana liang CTA tidak mampu untuk menampung kuantiti Aliquat 336 yang berlebihan.

# Selain daripada jenis penyokong dan reagen, teknik pemegunan dan nilai pH optimum tindak balas sensor, satu lagi parameter utama iaitu kuantiti reagen terpegun perlu juga diberi perhatian. Dalam kajian ini, didapati kuantiti ESR terpegun amat mempengaruhi rangsangan sensor ion Al3+ optik yang dibina. Rajah 2 menunjukkan satu corak keputusan yang menarik iaitu apabila kepekatan awal ESR meningkat, rangsangan sensor terhadap ion Al3+ turut meningkat sehingga kepekatan ESR awal mencapai 5.00 × 10-4 mol L-1. Apabila kepekatan awal ESR ditingkatkan lagi, diperhatikan rangsangan sensor tidak mengalami sebarang perubahan. Perkara ini sudah dijangka kerana reagen terpegun lebih cenderung untuk bertembung sesama sendiri pada kepekatan yang terlalu tinggi [13]. Oleh itu, kepekatan ESR 5.00 × 10-4 mol L-1 telah dipilih bagi proses pemegunan reagen di dalam PIM.

# Perubahan serapan sensor berasaskan PIM terhadap perubahan nilai pH pada panjang gelombang 618 nm turut dikaji. Kesan perubahan nilai pH terhadap rangsangan sensor pada kepekatan ion Al3+ 7.41 × 10-5 mol L-1 dijalankan dengan mengukur serapan sensor pada julat pH 3.0 - 7.5. Keputusan kajian menunjukkan bahawa serapan maksimum sensor berlaku pada nilai pH 6.0 (Rajah 3). Pada nilai pH yang tinggi, iaitu pada pH neutral dan beralkali, bacaan serapan sensor didapati menurun. Perkara ini berlaku disebabkan oleh kecenderungan kompleks ESR - Al3+ untuk membentuk kompleks ESR – Al3+ – OH, kesan daripada kehadiran ion OH- dalam larutan beralkali. Menurut Abdullah et al. (2017), fenomena ini dikenali sebagai pemendakan hidroksida atau hidrolisis ion [14]. Bagi nilai pH yang rendah iaitu kurang daripada pH 4.0 bacaan serapan sensor didapati turut menurun. Bacaan serapan sensor yang menurun ini menunjukkan kepekaan rangsangan sensor juga berkurangan. Perkara ini berlaku kerana reagen cenderung untuk mengalami protonasi ion yang menyebabkan reagen kurang reaktif untuk membentuk ikatan dengan ion logam [4]. Oleh itu, pH 6.0 telah dipilih sebagai nilai pH tindak balas bagi kajian seterusnya.

# Rajah 1. 	Spektrum serapan (a) sensor kawalan PIM (mengandungi CTA: Aliquat 336: DOP: ESR) tanpa kehadiran ion Al3+, (b) sensor bukan PIM (mengandungi CTA: DOP: ESR) dengan kehadiran ion Al3+ dan (c) sensor menggunakan PIM (mengandungi CTA: Aliquat 336: DOP: ESR) dengan kehadiran ion Al3+. Keadaan eksperimen: [Al3+] = 7.41 × 10-5 mol L-1, [ESR] = 5.00 × 10-4 mol L-1, pH = 6.0

# Jadual 1.  Komposisi PIM yang disediakan dalam kajian ini

| # Membran | # CTA # (mg) | # Aliquat 336 (mg) | # DOP # (mg) | # Komposisi # (% Berat) | # Serapan Maksimuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I | # 350 | # 150 | # - | # 70:30:00 | # 0.33 |
| # II | # 350 | # 100 | # 50 | # 70:20:10 | # 0.27 |
| # III | # 300 | # 200 | # - | # 60:40:00 | # 0.36 |
| # IV | # 300 | # 150 | # 50 | # 60:30:10 | # 0.41 |
| # V | # 300 | # 100 | # 100 | # 60:20:20 | # 0.28 |
| # VI | # 300 | # 50 | # 150 | # 60:10:30 | # 0.24 |
| # VII | # 250 | # 150 | # 100 | # 50:30:20 | # 0.36 |
| # VIII | # 250 | # 100 | # 150 | # 50:20:30 | # 0.34 |
| # IX | # 250 | # 250 | # - | # 50:50:00 | # Membran tidak terhasil |
| # Xb | # 300 | # - | # 200 | # 60:00:40 | # 0.18c |

# aSerapan diukur pada 618 nm, [Al3+]= 7.41 ×10-5 mol L-1, pH = 6.0

# bSensor bukan PIM (mengandungi CTA: DOP: ESR)

# cSerapan diukur pada 535 nm, [Al3+] = 7.41 × 10-5 mol L-1, pH = 6.0

# Rajah 2. 	Kesan kepekatan awal ESR untuk pemegunan terhadap rangsangan sensor apabila ditindak balas dengan ion Al3+. Keadaan eksperimen: [Al3+] = 7.41 × 10-5 mol L-1, pH 6.0

# Rajah 3.  	Kesan pH terhadap rangsangan sensor apabila ditindak balas dengan ion Al3+. Keadaan eksperimen: [Al3+] = 7.41 × 10-5 mol L-1

# Keputusan yang ditunjukkan dalam Rajah 4 membuktikan masa rangsangan keadaan mantap bagi tindak balas sensor ini amat bergantung kepada kepekatan ion Al3+ yang dikaji. Masa rangsangan keadaan mantap bagi ion Al3+ berkepekatan rendah mengambil masa yang lebih lama berbanding kepekatan yang  tinggi.  Bagi ion Al3+  berkepekatan 7.41 × 10-5 mol L-1, masa rangsangan mantap yang diperoleh adalah selepas 7 minit tindak balas manakala bagi ion Al3+  berkepekatan 5.50 × 10-5 mol L-1 pula masa rangsangan mantap yang dicerap adalah selepas 9 minit tindak balas. Oleh kerana masa rangsangan keadaan mantap bagi tindak balas sensor ini agak panjang, penentuan masa rangsangan berasaskan kaedah kinetik telah digunakan. Kaedah kinetik dalam kajian sensor adalah suatu kaedah dimana bacaan serapan direkodkan selepas satu tempoh masa yang ditetapkan [15]. Pada kebiasaannya, tindak balas kimia antara reagen dan analit telah berlaku dan hampir mencapai tahap optimum tindak balas. Kelebihan penggunaan kaedah kinetik dalam pemilihan masa rangsangan keadaan mantap telah digunakan oleh beberapa penyelidik sebelum ini. Menurut Du dan Xie (2021), penggunaan kaedah kinetik dalam aplikasi sensor kimia optik memberikan kelebihan seperti tempoh pengesanan analit yang lebih singkat serta sesuai digunakan bagi sensor optik yang melibatkan penggunaan teknik pelindapan pendarfluor [15]. Berdasarkan keputusan yang diperoleh, masa pengukuran serapan sensor yang dipilih adalah selepas 5 minit masa rangsangan tindak balas.

# Keputusan ujikaji menunjukkan serapan sensor yang bertindak  balas  dengan ion Al3+ berkepekatan 7.41 × 10-5 mol L-1 meningkat hampir sekali ganda apabila larutan ion Al3+ dikacau berbanding dengan serapan sensor  bagi  larutan  ion  Al3+  yang  tidak dikacau (Rajah 5). Diperhatikan juga bacaan serapan oleh sensor menjadi  malar  selepas  larutan  analit  dikacau selama 5 minit. Perkara ini berlaku kerana semua reagen ESR terpegun telah bertindak balas dengan ion Al3+. Oleh itu, semua ujikaji dijalankan selepasa PIM dikacau di dalam larutan ion Al3+ selama 5 minit.

# Diketahui bahawa kesan penguraian foto boleh menyumbang kepada pengurangan kepekaan sensor [16]. Oleh itu, kajian kesan kestabilan foto PIM dilakukan dengan merekodkan bacaan serapan PIM yang  ditindak  balas  dengan  ion  Al3+ berkepekatan 7.41 × 10-5 mol L-1 untuk tempoh dua minggu. Hasil kajian menunjukkan PIM yang digunakan dalam kajian ini adalah stabil secara foto kerana tiada penurunan nilai serapan yang ketara diperhatikan (Rajah 6). Nilai RSD yang diperoleh ialah 2.32%.

# Kestabilan foto sesuatu reagen terpegun di dalam penyokong polimer bergantung kepada beberapa faktor seperti struktur molekul reagen, jenis penyokong polimer yang digunakan dan teknik pemegunan reagen tersebut. Bagi PIM yang digunakan dalam kajian ini, kestabilan fotonya disumbang oleh teknik pemegunan reagen dan penggunaan pengekstrak yang bercas, iaitu Aliquat 336. Pemegunan reagen ESR secara pemerangkapan reagen di dalam PIM dengan menggunakan DOP sebagai pemplastik telah membolehkan ESR dipegun dan digunakan berulang kali tanpa mengalami masalah kelunturan reagen yang signifikan. DOP akan berfungsi untuk mengikat dan memerangkap reagen di dalam penyokong PVC supaya ia mempunyai ketahanan kimia dan fizikal yang kuat [17]. Sebagai tambahan, kehadiran Aliquat 336 turut menyumbang kepada kestabilan foto sensor yang dibina. Aliquat 336 ini akan berperanan untuk menstabilkan cas reagen penunjuk (ESR) serta turut bertindak sebagai pemplastik [13].

# Keputusan kajian kebolehulangan dan kebolehasilan sensor adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Nilai RSD bagi kebolehulangan dan kebolehasilan sensor ini masing-masing ialah 1.82% dan 3.63%. Kedua-dua nilai RSD yang rendah ini membuktikan bahawa sensor yang dibina ini boleh memberikan bacaan yang konsisten dan tepat apabila proses pengukuran dilakukan pada keadaan yang sama [18]. Sebagai tambahan, tiada sebarang perubahan dilakukan terhadap struktur sensor yang digunakan dalam kajian ini iaitu semasa proses penyediaannya. Struktur sensor yang tidak mengalami perubahan ini akan turut menyumbang kepada penghasilan nilai RSD yang rendah bagi sifat kebolehasilan sensor.

# Keputusan yang diperoleh dalam kajian ini menunjukkan larutan F- 0.5 mol L-1 berupaya untuk menjana semula sensor ion Al3+ optik yang telah dibina. Rajah 8 menunjukkan purata masa yang diambil untuk proses penjanaan semula sensor bagi satu kitaran lengkap adalah sekitar 15 minit. Walaupun masa penjanaan semula sensor ini agak lama, namun dapat diperhatikan penggunaan larutan F- sebagai larutan penjana telah berjaya mendorong sensor mencapai kembali rangsangan garis dasarnya. Keputusan nilai RSD kebolehasilan sensor selepas dijana semula sebanyak tiga kali ialah 3.58%. Nilai RSD yang rendah ini membuktikan bahawa sensor ini masih berupaya untuk menghasilkan bacaan yang konsisten dan tepat walaupun telah dijana secara berulang kali.

# Dalam kajian ini, had toleransi telah didefinasikan sebagai kepekatan ion yang menyebabkan berlakunya ralat relatif yang kurang daripada ± 5% nilai serapan sensor [19]. Oleh itu, beberapa jenis ion pengganggu telah ditambah kepada larutan ion Al3+ berkepekatan 7.41 × 10-5 mol L-1 bagi mengkaji kesan gangguan ion terhadap prestasi sensor.

# Keputusan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2 membuktikan masih terdapat beberapa ligan dan ion yang boleh menghasilkan gangguan kepada sensor tersebut. Seperti yang dijangka, EDTA dan fosfat menghasilkan ralat relatif yang lebih tinggi daripada ion F-. Perkara ini berlaku kerana kedua-dua ligan ini mempunyai lebih daripada dua tapak yang boleh

# membentuk ikatan dengan ion Al3+ dan seterusnya membolehkan lebih banyak ion Al3+ membentuk ikatan dengannya [20]. Gangguan daripada kation yang signifikan hanya disumbang oleh kehadiran ion Be2+ dan Fe3+ yang hadir pada kepekatan yang tinggi. Kesan gangguan ini sememangnya sudah dijangkakan kerana ESR turut mampu membentuk kompleks yang stabil dengan kedua–dua kation tersebut [21]. Namun begitu, gangguan daripada ion pengganggu Be2+ dan Fe3+ ini masing-masing boleh diatasi dengan menggunakan agen penopeng [13-14, 22-23]. Manakala gangguan daripada kation lain adalah rendah dan tidak menghasilkan gangguan yang ketara walaupun hadir pada nisbah kepekatan yang lebih tinggi daripada ion Al3+.

# Tahap kepilihan sensor yang tinggi ini turut disumbang oleh kesan daripada pemegunan ESR di dalam PIM. Tahap kepilihan ini sebenarnya disumbang oleh beberapa faktor hasil daripada pemegunan reagen. Faktor tersebut adalah seperti pengurangan kebolehan ESR untuk membentuk kompleks dengan kation selain daripada ion Al3+ dan peningkatan tahap penelapan yang disediakan oleh CTA pemplastik [17].

# Rangsangan sensor terhadap kepekatan ion Al3+ yang berbeza ditunjukkan dalam Rajah 9. Graf perbezaan serapan sensor melawan kepekatan ion Al3+ menunjukkan rangsangan sensor adalah linear dalam julat kepekatan ion Al3+ 7.41 × 10-6 - 4.44 × 10−4 mol L-1. Nilai LOD yang dikira berdasarkan kepekatan yang diberikan oleh purata isyarat pengukuran keamatan serapan reagen tanpa analit dan dicampurkan dengan tiga kali sisihan piawai bagi isyarat tersebut ialah 5.63 × 10−6 mol L-1.

# Keputusan ini membuktikan sensor menggunakan PIM ini adalah peka dan setanding dengan sensor ion Al3+ optik yang pernah dibangunkan oleh Nguyen et al. [24]. Rangsangan sensor tersebut adalah linear dalam julat 2-54 ppm (100 μM - 1 mM) ion Al3+. Peningkatan kepekaan ini sebenarnya disumbang oleh kehadiran Aliquat 336 di dalam PIM. Aliquat 336 yang berfungsi sebagai pengekstrak telah berjaya menarik lebih banyak ion ion Al3+ di dalam larutan untuk membentuk kompleks berwarna dengan ESR di dalam PIM. Penambahan kuantiti kompleks ESR - ion Al3+ akan meninggikan lagi keamatan spektrum serapan sensor dan seterusnya mendorong kepada peningkatan kepekaan sensor.

# Untuk mengkaji prestasi sensor bagi penentuan ion Al3+ dalam sampel sebenar, ujian perolehan semula telah dijalankan. Jadual 3 menunjukkan keputusan peratus perolehan semula ion Al3+ oleh sensor ion Al3+ optik yang dibina. Bagi sampel air tasik di Presint 18 dan Presint 2 Putrajaya serta air Sungai Langat, purata peratus perolehan semula masing-masing ialah 104.9%, 106% dan 109.42%. Keputusan daripada jadual tersebut

# turut menunjukkan peratus perolehan semula bagi semua sampel adalah menghampiri 100%. Keputusan yang diperoleh membuktikan bahawa sensor yang dibangunkan ini tidak mengalami gangguan daripada ion pengganggu dengan ketara dengan peratus perolehan semula sensor kurang daripada 10% [25].

# Rajah 4. 	Masa rangsangan keadaan mantap untuk sensor terhadap kepekatan ion Al3+ yang berbeza iaitu (a) 7.41 × 10-5 mol L-1 dan (b) 5.50 × 10-5 mol L-1

# Rajah 5. Masa rangsangan mantap sensor bagi tindak balas dengan (a) larutan ion Al3+ yang dikacau dan (b) larutan ion Al3+ yang tidak dikacau

# Rajah 6.  Kestabilan foto sensor yang didedahkan kepada cahaya untuk tempoh 14 hari

# Rajah 7.  Kajian kebolehulangan dan kebolehasilan sensor terhadap ion Al3+ berkepekatan 7.41 × 10-5 mol L-1

Al(III)

Al(III)

Al(III)

F-

F-

F-

# Rajah 8. 	Rangsangan serapan sensor pada panjang gelombang 618 nm apabila dijana semula dengan larutan F- 0.5 mol L-1.

# Jadual 2.  Kesan gangguan ion terhadap prestasi rangsangan serapan sensor

| # Ion | # Nisbah Mol # (Ion Al3+:Ion) | # Serapan | # Ralat Relatif (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| # EDTA | # 1:1 | # ± 0.30 | # - 27.18 |
|  | # 1:5 | # ± 0.26 | # - 37.86 |
| # F- | # 1:1 | # ± 0.35 | # - 14.80 |
|  | # 1:5 | # ± 0.34 | # - 17.48 |
| # PO4-2 | # 1:1 | # ± 0.31 | # - 24.27 |
|  | # 1:5 | # ± 0.24 | # - 41.74 |
| # Be2+ | # 1:1 | # ± 0.43 | # + 5.22 |
|  | # 1:5 | # ± 0.51 | # + 24.22 |

# Jadual 2 (cont’d).  Kesan gangguan ion terhadap prestasi rangsangan serapan sensor

| # Ion | # Nisbah Mol # (Ion Al3+:Ion) | # Serapan | # Ralat Relatif (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ca2+ | # 1:1 | # ± 0.44 | # + 7.48 |
|  | # 1:5 | # ± 0.46 | # + 12.53 |
| # Cd2+ | # 1:1 | # ± 0.42 | # + 1.86 |
|  | # 1:5 | # ± 0.43 | # + 3.79 |
| # Co3+ | # 1:1 | # ± 0.42 | # + 2.48 |
|  | # 1:5 | # ± 0.43 | # + 4.13 |
| # Cu2+ | # 1:1 | # ± 0.43 | # + 4.80 |
|  | # 1:5 | # ± 0.45 | # + 9.06 |
| # Fe2+ | # 1:1 | # ± 0.43 | # + 3.64 |
|  | # 1:5 | # ± 0.44 | # + 6.21 |
| # Fe3+ | # 1:1 | # ± 0.44 | # + 6.30 |
|  | # 1:5 | # ± 0.50 | # + 21.40 |
| # Hg2+ | # 1:1 | # ± 0.42 | # + 1.74 |
|  | # 1:5 | # ± 0.43 | # + 4.51 |
| # Mg2+ | # 1:1 | # ± 0.43 | # + 4.80 |
|  | # 1:5 | # ± 0.43 | # + 5.41 |
| # Pb2+ | # 1:1 | # ± 0.43 | # +4.60 |
|  | # 1:5 | # ± 0.43 | # +520 |
| # Zn2+ | # 1:1 | # ± 0.42 | # + 2.41 |
|  | # 1:50 | # ± 0.43 | # + 5.08 |

# Rajah 9.	Julat dinamik ion Al3+ yang memberikan rangsangan sensor yang linear pada panjang gelombang 618 nm dan pH 6.0

# Jadual 3.  Prestasi rangsangan sensor terhadap sampel air semula jadi yang ditambah dengan ion Al3+

| # Sampel | # Ion Al3+ Ditambah # (µg mL-1) | # Ion Al3+ Yang Diperoleh # AAS # (µg mL-1)(n=3) | # Ion Al3+ Yang Diperoleh # Sensor # (µg mL-1)(n = 3) | # Perolehan Semula (%) (n = 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tasik Presint 18 | # - | # 0.24 ± 0.03 | # - | # - |
|  | # 2.0 | # - | # 2.35 ± 5.08 | # 104.90 |
| # Tasik Presint 2 | # - | # 0.29 ± 0.05 | # - | # - |
|  | # 4.0 | # - | # 4.33 ± 2.68 | # 106.00 |
| # Sungai Langat | # - | # 0.45 ± 0.03 | # - | # - |
|  | # 10.0 | # - | # 11.43 ± 0.05 | # 109.40 |

Kesimpulan

# Daripada kajian ini, boleh disimpulkan bahawa kepekaan sensor kimia optik untuk pengesanan ion ion Al3+ berasaskan prinsip pengukuran serapan boleh ditingkatkan dengan menggunakan sensor menggunakan PIM. Komposisi optimum PIM diperoleh dengan kandungan CTA 60% berat (m/m): Aliquat 336 30% berat (m/m): DOP 10% berat (m/m) dan dengan kepekatan ESR 5.00 × 10-4 mol L-1.  Masa rangsangan sensor  yang ditetapkan selepas 5 minit. Rangsangan sensor yang maksimum diperoleh pada nilai pH 6.0. Sensor ini berjaya menghasilkan rangsangan linear terhadap kepekatan ion Al3+ dalam julat 7.41 × 10-6 - 4.44 × 10-4 mol L-1 dengan nilai LOD yang dikira ialah 5.63 × 10-6 mol L-1.  Sensor  ini boleh dijana semula dengan menggunakan larutan penjana F- berkepekatan 0.5 mol L-1. Sensor ini juga kepilihan kerana hanya kation Be2+ dan Fe3+ yang hadir pada nisbah molar yang tinggi sahaja didapati benar-benar mengganggu rangsangan sensor terhadap ion Al3+. Kajian validasi prestasi sensor menunjukkan peratus perolehan semula sensor adalah dalam julat 104 - 109% dalam penentuan sampel air semula jadi dan ia membuktikan sensor ini boleh digunakan bagi aplikasi penentuan ion Al3+ di dalam sampel sebenar.

# Penghargaan

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universiti Sains Malaysia kerana membiaya penyelidikan ini melalui Short Term Grant (304 / PKIMIA / 6315197) dan Bridging Grant (304 / PKIMIA / 6316215).

# Rujukan

- Shetty, R., Vidya, C. S. N., Prakash, N. B, Lux, A. and Vaculik, M. (2021). Aluminium toxicity in plants and its possible mitigation in acid soils by biochar: A review. Science of the Total Environment, 765: 142-744.

- Yokel, R. A. (2020). Aluminum reproductive toxicity: a summary and interpretation of scientific reports. Critical Reviews in Toxicology, 50: 551-593.

- Dórea, J. G. (2020). Neurotoxic effects of combined exposures to aluminum and mercury in early life (infancy). Environmental Research, 188: 109734.

- Gürses, A., Açıkyıldız, M., Güneş, K. and Gürses, M. S. (2016). Dyes and pigments. Springer, Berlin: pp 13-29.

- Mohd Suah, F. B., Ahmad, M. and Lee, Y. H. (2016). Kesan penambahan surfaktan tak-ionik kepada kompleks Al(III)-ESR dalam penentuan aluminium(III) akues secara spektrofotometri. Sains Malaysiana, 45: 1807-1814.

- Nizar, S. A., Satar, N. S. A., Amar, S. A. S., Abdullah, F. H., Mehamod, F. S., Suah, F. B. M. (2019). Fluorescence enhancement of Al3+ - sodium morin-5-sulfonate complex by imidazolium ionic liquid and its application in determination of Al3+ ions in an aqueous solution. Jurnal Teknologi, 81: 175-180.

- Mohd Suah, F. B., Ahmad, M. and Lee, Y. H. (2014). Highly sensitive fluorescence optode based on polymer inclusion membranes for determination of Al(III) ions. Journal of Fluorescence, 24: 1235-1243.

- Chebotaryov, A. N., Snigur, D.V., Duboviy, V. P., Scherbakova, T. M., Bevziuk, K. V. and Nevmerjitcaia, K. S. (2017). The features of pyrocatechol violet complexation with Mo(VI) and W(VI) in solutions. The spectrophotometric determination of Mo(VI) in multivitamins. Methods and Objects of Chemical Analysis, 12: 12-16.

- Wang, X. D. and Wolfbeis, O. S. (2020). Fiber-optic chemical sensors and biosensors (2015-2019). Analytical Chemistry, 92: 397-430.

- Makowka, A. and Pospiech, B. (2019). Synthesis of polymer inclusion membranes based on cellulose triacetate for recovery of lanthanum(III) from aqueous solutions. Autex Research Journal, 19: 288-292.

- Ncib, S., Barhoumi, A., Bouguerra, W., Larchet, C., Dammak, L., Hamrouni, B. and Elaloui, E. (2018). Preparation and characterization of cellulose triacetate polymer inclusion membrane blended with acetylated kraft lignin: Effect of akl and application to the copper(II) extraction from acidic media. Desalination and Water Treatment, 104: 263-272.

- Radzyminska-Lenarcik, E., Pyszka, I. and Ulewicz, M. (2020). Separation of Zn(II), Cr(III), and Ni(II) ions using the polymer inclusion membranes containing acetylacetone derivative as the carrier. Membranes, 10: 88.

- Mohd Suah, F. B. and Ahmad. M. (2017). Preparation and characterization of polymer inclusion membrane based optode for determination of Al3+ ion. Analytica Chimica Acta, 951: 133-139.

- Abdullah, F. H., Latif, N. A. A., Suah, F.B.M. and Mehamod, F.S. (2017). Sensitive fluorimetric determination of Al3+ ion based on the formation of ternary complex containing room temperature ionic liquid. Journal of Luminescence, 188: 267-274.

- Du, X. and Xie, X. (2021). Ion-selective optodes: alternative approaches for simplified fabrication and signaling. Sensors Actuators B: Chemical, 335: 129368.

- Mohd Suah, F. B. (2017). Preparation and characterization of a novel Co(II) optode based on polymer inclusion membrane. Analytical Chemistry Research, 12: 40-46.

- Denna, M. C. F. J., Camitan, R. A. B., Yabut, D. A. O., Rivera, B. A. and Coo, L. D. (2018). Determination of Cu(II) in environmental water samples using polymer inclusion membrane-TAC optode in a continuous flow system. Sensors Actuators B: Chemical, 260: 445-451.

- Khajehsharifi, H., Bordbar, M. M. and Esfandiary, P. (2018). Design and evaluation of a novel bismuth optical sensor using PC-ANN application. Analytical and Bioanalytical Chemistry Research, 5: 159-169.

- Miller, J. N., and Miller, J. C. (2018). Statistics and chemometrics for analytical chemistry. 7th Edition. Pearson/Prentice Hall, Harlow: pp 1-30.

- Mohd Suah, F. B., Mehamod, F. S. and Ahmad, M. (2017). Effect of non-ionic surfactants to the Al(III)-morin complex and its application in determination of Al(III) ions: a preliminary study. Malaysian Journal of Analytical Sciences, 21: 793–800.

- Ramadan, M. S., El-Mallah, N. M., Nabil, G. M. and Abd-Elmenem, S. M. (2019). Hydrophobic effect for anionic dye - cationic surfactant interaction in aqueous and mixed solvent. Journal of Dispersion Science and Technology, 40: 1110–1120.

- Anwar, Z. M., Ibrahim, I. A., Kamel, R. M., Abdel-Salam, E. T. and El-Asfoury, M. H. (2018). New highly sensitive and selective fluorescent terbium complex for the detection of aluminium ions. Journal of Molecular Structure, 1154: 272-279.

- Yıldız, E., Saçmacı, Ş., Saçmacı, M. and Ülgen, A. (2017). Synthesis, characterization and application of a new fluorescence reagent for the determination of aluminum in food samples. Food Chemistry, 237: 942-947.

- Nguyen, M. P., Kelly, S. P., Wydallis, J. B. and Henry, C. S. (2020). Read-by-eye quantification of aluminum (III) in distance-based microfluidic paper-based analytical devices. Analytica Chimica Acta, 1100: 156-162.

- Harris, D. C. and Lucy, C. A. (2020). Quantitative chemical analysis. 10th Edition. Freeman WH, New York: pp 99-126.